337 00000-7 Asmens higienos gaminiai

3377xxxx-x

Popieriniai higienos gaminiai

Popieriniai higienos reikmenys

Higieniniai paketai ar tamponai

Įklotai

| Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija |
| --- | --- | --- |
|  | SAUSKELNĖS |
|  | SAUSKELNĖS - KELNATĖS |
| 1 | Moteriškos sauskelnės – kelnaitės | 1.1 Sauskelnės kelnaitės moteriško dizaino, specialiai pritaikytos moterims; 1.2 visas išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos; 1.3 skysčio paskirstymo sistema; 1.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius dvigubus barjerus; 1.5 dermatologų patikrintos; 1.6 privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 1.7 Dydis: M (apimtis 75-105 ±10 cm) L (apimtis 95-130 ±10 cm) 1.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažiau nei 1400 ml |
| 2 | Vyriškos sauskelnės – kelnaitės | 2.1 Sauskelnės kelnaitės vyriško dizaino, specialiai pritaikytos vyrams; 2.2 visas išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos 2.3 skysčio paskirstymo sistema; 2.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius dvigubus barjerus; 2.5 dermatologų patikrintos; 2.6 privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 2.7 Dydis: M (apimtis 75-105 ±10 cm) L (apimtis 95-130 ±10 cm) 2.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažiau nei 1400 ml |
| 3 | Universalios sauskelnės – kelnaitės S, M, L, XL dydžiai vidutinis šlapimo nelaikymas | 3.1 Sauskelnės – kelnaitės numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas; 3.2 paskirstomasis (sugeriamasis) sluoksnis yra antibakterinis, pH neutralus. 3.3 orui laidus išorinis sluoksnis; 3.4 nemalonaus kvapo kontrolės sistema; 3.5 turi turėti drėgmės indikatorių; 3.6 dvigubi elastingi barjerai kojų srityse apsaugantys nuo pratekėjimų; 3.7 dermatologų patikrintos. 3.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 1100 ml M ne mažiau nei 1500 ml L ne mažiau nei 1800 ml XL ne mažiau nei 2000 ml 3.9 Dydis: S (apimtis 40-80 ±10 cm) M (apimtis 80-110 ±10 cm) L (apimtis 110-150 ±10 cm) XL (apimtis 130-170 ±10 cm) |
| 4 | Universalios sauskelnės – kelnaitės S, M, L, XL dydžiai Sunkus šlapimo nelaikymas | 4.1 Sauskelnės – kelnaitės numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas; 4.2 paskirstomasis (sugeriamasis) sluoksnis yra antibakterinis, pH neutralus. 4.3 orui laidus išorinis sluoksnis; 4.4 nemalonaus kvapo kontrolės sistema; 4.5 turi turėti drėgmės indikatorių; 4.6 dvigubi elastingi barjerai kojų srityse apsaugantys nuo pratekėjimų; 4.7 dermatologų patikrintos. 4.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 1400 ml M ne mažiau nei 1800 ml L ne mažiau nei 2000 ml XL ne mažiau nei 2200 ml 4.9 Dydis: S (apimtis 40-80 ±10 cm) M (apimtis 80-110 ±10 cm) L (apimtis 110-150 ±10 cm) XL (apimtis 130-170 ±10 cm) |
| 5 | Universalios sauskelnės – kelnaitės S, M, L, XL dydžiai Labai sunkus šlapimo nelaikymas | 5.1 Sauskelnės – kelnaitės numaunamos ir užmaunamos kaip įprastas apatinis trikotažas; 5.2 paskirstomasis (sugeriamasis) sluoksnis yra antibakterinis, pH neutralus. 5.3 orui laidus išorinis sluoksnis; 5.4 nemalonaus kvapo kontrolės sistema; 5.5 turi turėti drėgmės indikatorių; 5.6 dvigubi elastingi barjerai kojų srityse apsaugantys nuo pratekėjimų; 5.7 dermatologų patikrintos. 5.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 2000 ml M ne mažiau nei 2200 ml L ne mažiau nei 2500 ml XL ne mažiau nei 2800 ml 5.9 Dydis: S (apimtis 40-80 ±10 cm) M (apimtis 80-110 ±10 cm) L (apimtis 110-150 ±10 cm) XL (apimtis 130-170 ±10 cm) |
| JUOSTINĖS SAUSKELNĖS |
| 6 | Juostinės sauskelnės S, M, L, XL dydžiai Vidutinis šlapimo nelaikymas | 6. 1 Orui laidžios juostinės sauskelnės suaugusiesiems, užsegamos juostų pagalba; 6.2 visas išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos; 6.3 skysčio paskirstymo sistema; 6.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 6.5. lipdukai nelimpa prie guminių pirštinių ir odos; 6.6 privalo turėti drėgmės indikatorių; 6.7 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius dvigubus barjerus; 6.8 privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 6.9 elastinga juosmeninė dalis (sauskelnės nespaudžia, nevaržo judesių ir geriau prisitaiko prie individualių vartotojo kūno matmenų); 6.10 dermatologų patikrintos; 6.11 sauskelnės apimtį galima prailginti papildoma juosta; 6.12 sauskelnės fiksuojamos prie užsegtos juostos (sauskelnės fiksacija išlieka atsegus priekinę sauskelnės dalį); 6.13 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 1700 ml M ne mažiau nei 2000 ml L ne mažiau nei 2200 ml XL ne mažiau nei 2700 ml 15.14 Dydis: S (apimtis 60-90 ±10 cm) M (apimtis 70-110 ±10 cm) L (apimtis 80-130 ±10 cm) XL (apimtis 100-140 ±10 cm) |
| 7 | Juostinės sauskelnės S, M, L, XL dydžiai Sunkus šlapimo nelaikymas | 7. 1 Orui laidžios juostinės sauskelnės suaugusiesiems, užsegamos juostų pagalba; 7.2 visas išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos; 7.3 skysčio paskirstymo sistema; 7.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 7.5. lipdukai nelimpa prie guminių pirštinių ir odos; 7.6 privalo turėti drėgmės indikatorių; 7.7 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius dvigubus barjerus; 7.8 privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 7.9 elastinga juosmeninė dalis (sauskelnės nespaudžia, nevaržo judesių ir geriau prisitaiko prie individualių vartotojo kūno matmenų); 7.10 dermatologų patikrintos; 7.11 sauskelnės apimtį galima prailginti papildoma juosta; 7.12 sauskelnės fiksuojamos prie užsegtos juostos (sauskelnės fiksacija išlieka atsegus priekinę sauskelnės dalį); 7.13 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 1900 ml M ne mažiau nei 2000 ml L ne mažiau nei 2900 ml XL ne mažiau nei 3500 ml 19.14 Dydis: S (apimtis 60-90 ±10 cm) M (apimtis 70-110 ±10 cm) L (apimtis 80-130 ±10 cm) XL (apimtis 100-140 ±10 cm) |
| 8 | Juostinės sauskelnės S, M, L XL dydžiai Labai sunkus šlapimo nelaikymas | 8.1 Orui laidžios juostinės sauskelnės suaugusiesiems, užsegamos juostų pagalba; 8.2 visas išorinis sluoksnis pagamintas iš orui laidžios medžiagos; 8.3 skysčio paskirstymo sistema; 8.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 8.5. lipdukai nelimpa prie guminių pirštinių ir odos; 8.6 privalo turėti drėgmės indikatorių; 8.7 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius dvigubus barjerus; 8.8 privalo turėti nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 8.9 elastinga juosmeninė dalis (sauskelnės nespaudžia, nevaržo judesių ir geriau prisitaiko prie individualių vartotojo kūno matmenų); 8.10 dermatologų patikrintos; 8.11 sauskelnės apimtį galima prailginti papildoma juosta; 8.12 sauskelnės fiksuojamos prie užsegtos juostos (sauskelnės fiksacija išlieka atsegus priekinę sauskelnės dalį); 8.13 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 3000 ml M ne mažiau nei 3000 ml L ne mažiau nei 3700 ml XL ne mažiau nei 4200 ml 8.14 Dydis: S (apimtis 60-90 ±10 cm) M (apimtis 70-110 ±10 cm) L (apimtis 80-130 ±10 cm) XL (apimtis 100-140 ±10 cm) |
| ANATOMINĖS SAUSKELNĖS |
| ANATOMINĖS SAUSKELNĖS-BAZINIS KOKYBINIS LYGIS Skirtos trumpalaikei slaugai, orui nelaidžios (Žemiausias kainų lygis) |
| 9 | Anatominės sauskelnės M, L, XL dydžiai Vidutinis, sunkus šlapimo nelaikymas | 9.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 9.2 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 9.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 9.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 9.5 dermatologų patikrintos; 9.6 orui nelaidžios; 9.7 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): M ne mažiau nei 1400 ml L ne mažiau nei 2000 ml XL ne mažiau nei 2400 ml 9.8 Dydis: M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) |
| ANATOMINĖS SAUSKELNĖS-EKONOMINIS KOKYBINIS LYGIS Skirtos trumpalaikei ir ilgalaikei slaugai (Optimalus kainos ir kokybės santykis tarp orui laidžių sauskelnių) |
| 10 | Anatominės sauskelnės S, M, L, XL dydžiai Sunkus šlapimo nelaikymas | 10.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 10.2 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 10.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 10.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 10.5 dermatologų patikrintos; 10.6 orui laidžios; 10.7 turi skysčio indikatorių; 10.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 1400 ml M ne mažiau nei 1800 ml L ne mažiau nei 2000 ml XL ne mažiau nei 2300 ml 10.9 Dydis: S (apimtis 50-70 ±10 cm) M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) |
| 11 | Anatominės sauskelnės S, M, L, XL dydžiai Labai sunkus šlapimo nelaikymas | 11.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 11.2 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 11.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 11.4 tvirtinamos daugkartiniais lipdukais, lipdukų klijavimo vietą galima keisti; 11.5 dermatologų patikrintos; 11.6 orui laidžios; 11.7 turi skysčio indikatorių; 11.8 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): S ne mažiau nei 2000 ml M ne mažiau nei 2800 ml L ne mažiau nei 3000 ml XL ne mažiau nei 3100 ml 11.9 Dydis: S (apimtis 50-70±10 cm) M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) |
| ANATOMINĖS SAUSKELNĖS-PREMIUM KOKYBINIS LYGIS Maksimali apsauga ilgalaikei slaugai (Maksimalius reikalavimus atitinkantys gaminiai, turintys papildomų funkcinių privalumų palengvinančių ir pagerinančių priežiūrą) |
| 12 | Anatominės sauskelnės XS, S, M, L, XL Vidutinis šlapimo nelaikymas | 12.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 12.2 orui laidžios; 12.3.visas išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš vientisos orui pralaidžios medžiagos; 12.4 nepraleidžiančios skysčių; 12.5 apsauga nuo prabėgimų priekyje ir nugaroje juosmens srityje; 12.6 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 12.7 turi nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 12.8 dvigubas antibakterinis sugeriamasis sluoksnis (odos sudirgimų prevencijai); 12.9 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais (apsaugantys lipdukus nuo savaiminio atsisegimo judant pacientui); 12.10 turi skysčio indikatorių; 12.11 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): XS ne mažiau nei 1400 ml S ne mažiau nei 1600 ml M ne mažiau nei 2300 ml L ne mažiau nei 2600 ml XL ne mažiau nei 2800 ml 12.12 Dydis: XS (apimtis 40-60±10 cm) S (apimtis 50-70±10 cm) M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) |
| 13 | Anatominės sauskelnės XS, S, M, L, XL, XXL dydžiai Sunkus šlapimo nelaikymas | 13.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 13.2 orui laidžios; 13.3.visas išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš vientisos orui pralaidžios medžiagos; 13.4 nepraleidžiančios skysčių; 13.5 apsauga nuo prabėgimų priekyje ir nugaroje juosmens srityje; 13.6 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 13.7 turi nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 13.8 dvigubas antibakterinis sugeriamasis sluoksnis (odos sudirgimų prevencijai); 13.9 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais (apsaugantys lipdukus nuo savaiminio atsisegimo judant pacientui); 13.10 turi skysčio indikatorių; 13.11 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): XS ne mažiau nei 1800 ml S ne mažiau nei 2100 ml M ne mažiau nei 2800 ml L ne mažiau nei 3000 ml XL ne mažiau nei 3100 ml XXL ne mažiau nei 3200 ml 13.12 Dydis: XS (apimtis 40-60±10 cm) S (apimtis 50-70±10 cm) M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) XXL (apimtis 150-200 ±10 cm) |
| 14 | Anatominės sauskelnės M, L, XL Labai sunkus šlapimo nelaikymas | 14.1 Anatominės sauskelnės suaugusiesiems. Skirtos gulinčių žmonių priežiūrai; 14.2 orui laidžios; 14.3.visas išorinis gaminio sluoksnis sudarytas iš vientisos orui pralaidžios medžiagos; 14.4 nepraleidžiančios skysčių; 14.5 apsauga nuo prabėgimų priekyje ir nugaroje juosmens srityje; 14.6 sauskelnės sudėtiniai komponentai be latekso; 14.7 turi nemalonų kvapą neutralizuojančią sistemą; 14.8 dvigubas antibakterinis sugeriamasis sluoksnis (odos sudirgimų prevencijai); 14.9 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais (apsaugantys lipdukus nuo savaiminio atsisegimo judant pacientui); 14.10 turi skysčio indikatorių; 14.11 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1): M ne mažiau nei 4000 ml L ne mažiau nei 4000 ml XL ne mažiau nei 4000 ml 14.12 Dydis: M (apimtis 65-100 ±10 cm) L (apimtis 90-140 ±10 cm) XL (apimtis 120-160 ±10 cm) |
| VAIKIŠKOS SAUSKELNĖS |
| 15 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 0 iki 2 kg | 15.1.Orui laidžios; 15.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo – mažesnis neišnešioto kūdikio lietimo poreikis; 15.3 dermatologų patikrintos; 15.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais; 15.5 su iškirpimu bambutei. |
| 16 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 2 iki 5 kg | 16.1.Orui laidžios; 16.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo; 16.3 dermatologų patikrintos; 16.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais. |
| 17 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 3 iki 6 kg | 17.1.Orui laidžios; 17.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo; 17.3 dermatologų patikrintos; 17.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais. |
| 18 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 5 iki 9 kg | 18.1.Orui laidžios; 18.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo; 18.3 dermatologų patikrintos; 18.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais. |
| 19 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 8 iki 14 kg | 19.1.Orui laidžios; 19.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo; 19.3 dermatologų patikrintos; 19.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais. |
| 20 | Vaikiškos sauskelnės Nuo 11 iki 25 kg | 20.1.Orui laidžios; 20.2 su drėgmės indikatoriumi, kuris pakeičia spalvą kai sauskelnės prisipildo; 20.3 dermatologų patikrintos; 20.4 tvirtinamos daugkartiniais tampriais lipdukais. |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI SAUSKELNĖMS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą; 3. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 4. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 5. Privaloma pateikti originalios gamintojo prekės techninių duomenų korteles (kopijas) Technical data sheet su vertimu į lietuvių kalbą. 6. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |
| HIGIENINIAI ĮKLOTAI |
| 21 | Anatominiai įklotai Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 1200 ml. | 21.1 Orui laidūs anatominiai įklotai suaugusiesiems; 21.2 sudėtyje nėra latekso elementų; 21.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 21.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius barjerus; 21.5 elastingi apsiuvai aplink centrinė pakelto dalį, kurie suformuotų dubenėlio formą; 21.6 turi antibakterinių savybių; 21.7 su skysčio paskirstymo sistema; 21.8privalo turėti neišnykstančią, keičiančią spalvą priklausomai nuo sugerto skysčio kiekio indikatoriaus juostelę; 21.9 dermatologų patikrinti. 21.10 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 1200 ml. |
| 22 | Anatominiai įklotai Vidutiniam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 1600 ml. | 22.1 Orui laidūs anatominiai įklotai suaugusiesiems; 22.2 sudėtyje nėra latekso elementų; 22.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 22.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius barjerus; 22.5 elastingi apsiuvai aplink centrinė pakelto dalį, kurie suformuotų dubenėlio formą; 22.6 turi antibakterinių savybių; 22.7 su skysčio paskirstymo sistema; 22.8privalo turėti neišnykstančią, keičiančią spalvą priklausomai nuo sugerto skysčio kiekio indikatoriaus juostelę; 22.9 dermatologų patikrinti. 22.10 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 1600 ml. |
| 23 | Anatominiai įklotai Vidutiniam ir sunkiam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 2500 ml. | 23.1 Orui laidūs anatominiai įklotai suaugusiesiems; 23.2 sudėtyje nėra latekso elementų; 23.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 23.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius barjerus; 23.5 elastingi apsiuvai aplink centrinė pakelto dalį, kurie suformuotų dubenėlio formą; 23.6 turi antibakterinių savybių; 23.7 su skysčio paskirstymo sistema; 23.8 privalo turėti neišnykstančią, keičiančią spalvą priklausomai nuo sugerto skysčio kiekio indikatoriaus juostelę; 23.9 dermatologų patikrinti. 23.10 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 2500 ml. |
| 24 | Anatominiai įklotai Sunkiam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 3500 ml. | 24.1 Orui laidūs anatominiai įklotai suaugusiesiems; 24.2 sudėtyje nėra latekso elementų; 24.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 24.4 privalo turėti skysčio nepraleidžiančius barjerus; 24.5 elastingi apsiuvai aplink centrinė pakelto dalį, kurie suformuotų dubenėlio formą; 24.6 turi antibakterinių savybių; 24.7 su skysčio paskirstymo sistema; 24.8 privalo turėti neišnykstančią, keičiančią spalvą priklausomai nuo sugerto skysčio kiekio indikatoriaus juostelę; 24.9 dermatologų patikrinti. 24.10 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 3500 ml. |
| 25 | Urologiniai įklotai moterims „Lašeliniam“ šlapimo nelaikymui\ Sugėrimas ne mažesnis nei 60 ml. | 25.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 25.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 25.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 25.4 dermatologų patikrinti; 25.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 25.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 60 ml. |
| 26 | Urologiniai įklotai moterims Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 200 ml. | 26.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 26.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 26.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 26.4 dermatologų patikrinti; 26.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 26.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 200 ml. |
| 27 | Urologiniai įklotai moterims Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 350 ml. | 27.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 27.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 27.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 27.4 dermatologų patikrinti; 27.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 27.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 350 ml. |
| 28 | Urologiniai įklotai moterims Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 450 ml. | 28.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 28.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 28.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 28.4 dermatologų patikrinti; 28.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 28.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 450 ml. |
| 29 | Urologiniai įklotai moterims Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 550 ml. | 29.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 29.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 29.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 29.4 dermatologų patikrinti; 29.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 29.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 550 ml. |
| 30 | Urologiniai įklotai moterims Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 800 ml. | 30.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 30.2 su kvapą neutralizuojančia sistema; 30.3 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 30.4 dermatologų patikrinti; 30.5 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 30.6 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 800 ml. |
| 31 | Urologiniai įklotai vyrams Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 200 ml. | 31.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 31.2 privalo turėti elastingus apsiuvus, kurie suformuotų dubenėlio formą; 31.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 31.4 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 31.5 dermatologų patikrinti; 31.6 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 31.7 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 200 ml. |
| 32 | Urologiniai įklotai vyrams Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 400 ml. | 32.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 32.2 privalo turėti elastingus apsiuvus, kurie suformuotų dubenėlio formą; 32.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 32.4 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 32.5 dermatologų patikrinti; 32.6 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 32.7 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 400 ml. |
| 33 | Urologiniai įklotai vyrams Lengvam šlapimo nelaikymui Sugėrimas ne mažesnis nei 800 ml. | 33.1 Orui laidūs urologiniai įklotai moterims; 33.2 privalo turėti elastingus apsiuvus, kurie suformuotų dubenėlio formą; 33.3 su kvapą neutralizuojančia sistema; 33.4 privalo turėti skysčio paskirstymo/užrakinimo sistema; 33.5 dermatologų patikrinti; 33.6 privalo turėti lipnią juostelę per visą išorinį įkloto ilgį; 33.7 Sugėrimas (pagal Rothwell ISO 11948-1) ne mažesnis nei 800 ml. |
| 34 | Kelnaitės tinklinės skirtos įklotams prilaikyti S, M, L, XL, XXL, XXXL dydžiai | 34.1 Daugkartinės tinklinės kelnaitės skirtos įklotų ar anatominių įklotų tvirtinimui; 34.2 privalo saugiai prilaikyti paketą ir padeda išvengti pratekėjimo; 34.3 galima skalbti; 34.4 besiūlės, kad patogiai priglustų ir nespaustų šlaunų srityse; 34.5 sudėtyje ne mažiau 13 % elastano; 34.6 be latekso; 34.7 audimo faktūra – retas tinklelis. |
| 35 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 4 lašelių sugeriamumas | 35.1 Ypatingai ploni (2 mm); 35.2 su superabsorbentu; 35.3 su lipniais šoniniais sparneliais 35.4 orui laidūs; 35.5 anatominės formos. |
| 36 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 5 lašelių sugeriamumas | 36.1 Ypatingai ploni (2 mm); 36.2 su superabsorbentu; 36.3 su lipniais šoniniais sparneliais 36.4 orui laidūs; 36.5 anatominės formos. |
| 37 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 6 lašelių sugeriamumas | 37.1 Ypatingai ploni (2 mm); 37.2 su superabsorbentu; 37.3 su lipniais šoniniais sparneliais 37.4 orui laidūs; 37.5 anatominės formos; 37.6 prailginti, skirti naudoti naktį. |
| 38 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 3 lašelių sugeriamumas | 38.1 Storis 6-7 mm; 38.2 be superabsorbento, sugeriamasis sluoksnis – celiuliozė; 38.3 be sparnelių; 38.4 orui laidūs; 38.5 anatominės formos; 38.6 prailginti, skirti naudoti naktį. |
| 39 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 4 lašelių sugeriamumas | 39.1 Storis 6-7 mm; 39.2 be superabsorbento, sugeriamasis sluoksnis – celiuliozė; 39.3 be sparnelių; 39.4 orui laidūs; 39.5 anatominės formos; 39.6 prailginti, skirti naudoti naktį. |
| 40 | Higieniniai paketai moterims skirti menstruaciniam laikotarpiui 5 lašelių sugeriamumas | 40.1 Storis 6-7 mm; 40.2 be superabsorbento, sugeriamasis sluoksnis – celiuliozė; 40.3 be sparnelių; 40.4 orui laidūs; 40.5 anatominės formos; 40.6 prailginti, skirti naudoti naktį. |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI HIGIENINIAMS PAKETAMS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą; 3. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 4. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 5. Privaloma pateikti originalios gamintojo prekės techninių duomenų korteles (kopijas) Technical data sheet su vertimu į lietuvių kalbą. 6. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |
| TAMPONAI |
| 41 | Higieniniai tamponai Mini Regular Super Super Plus | 41.1 Ypač greitai sugeriantys higieniniai tamponai; 41.2 Paviršius – neaustinės medžiagos. 41.3 Rekomenduojami naudoti menstruacijų ciklo pradžioje ir pabaigoje. |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI TAMPONAMS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą; 3. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 4. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 5. Privaloma pateikti originalios gamintojo prekės techninių duomenų korteles (kopijas) Technical data sheet su vertimu į lietuvių kalbą. 6. Perkančiąjai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |
| PAKLOTAI/PAKLODĖS/UŽTIESALAI |
| 42 | Vienkartiniai paklotai Naudojami apsaugoti lovai ar kėdei nuo šlapimo 60 x 40 (± 5 cm) | 42.1 pagaminti iš vientiso purios presuotos celiuliozės sluoksnio; 42.2 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 42.3 patikrinta dermatologų. 42.4 sugėrimas ne mažiau nei 800 ml. |
| 43 | Vienkartiniai paklotai Naudojami apsaugoti lovai ar kėdei nuo šlapimo 60 x 60 (± 5 cm) | 43.1 pagaminti iš vientiso purios presuotos celiuliozės sluoksnio; 43.2 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 43.3 patikrinta dermatologų. 43.4 sugėrimas ne mažiau nei 1400 ml. |
| 44 | Vienkartiniai paklotai Naudojami apsaugoti lovai ar kėdei nuo šlapimo 60 x 90 (± 5 cm) | 44.1 pagaminti iš vientiso purios presuotos celiuliozės sluoksnio; 44.2 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 44.3 patikrinta dermatologų. 44.4 sugėrimas ne mažiau nei 2000 ml. |
| 45 | Vienkartiniai paklotai Naudojami apsaugoti lovai ar kėdei nuo šlapimo 60 x 90 (± 5 cm) | 45.1 pagaminti iš vientiso purios presuotos celiuliozės sluoksnio; 45.2 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 45.3 patikrinta dermatologų. 45.4 sugėrimas ne mažiau nei 2500 ml. |
| 46 | Vienkartiniai paklotai Naudojami apsaugoti lovai ar kėdei nuo šlapimo 80 x 180 (± 5 cm) | 46.1 pagaminti iš vientiso purios presuotos celiuliozės sluoksnio; 46.2 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 46.3 patikrinta dermatologų. 46.4 sugėrimas ne mažiau nei 2000 ml. |
| 47 | Vienkartinė apsauginė paklodė 80 x 210 (± 5 cm) | 47.1 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 47.2 sugeriamasis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės; 47.3 patikrinta dermatologų. |
| 48 | Vienkartinė apsauginė paklodė 80 x 175 (± 5 cm) | 48.1 išorinė pusė pagaminta iš skysčiui nelaidžios medžiagos; 48.2 sugeriamasis sluoksnis pagamintas iš celiuliozės; 48.3 patikrinta dermatologų. |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI PAKLOTAMS/PAKLODĖMS/UŽTIESALAMS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti ISO arba lygiavertį kokybės sertifikatą; 3. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 4. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 5. Privaloma pateikti originalios gamintojo prekės techninių duomenų korteles (kopijas) Technical data sheet su vertimu į lietuvių kalbą. 6. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |
| APSAUGINĖS PRIEMONĖS |
| 49 | Medicininė vienkartinė trijų sluoksnių veido kaukė su guma | 49.1 Vienkartinė kaukė pagaminta iš 3-jų sluoksnių polipropileno; 49.2 sudėtyje neturi stiklo pluošto; 49.3 su gumytėmis; 49.4 su spaustuku nosies srityje. 49.5 medžiaga – 100% polipropilenas 49.6 dydis: universalus |
| 50 | Medicininė trijų sluoksnių veido kaukė su raišteliais | 50.1 Vienkartinė kaukė pagaminta iš 3-jų sluoksnių polipropileno; 50.2 sudėtyje neturi stiklo pluošto; 50.3 su gumytėmis; 50.4 su spaustuku nosies srityje. 50.5 medžiaga – 100% polipropilenas 50.6 dydis: universalus |
| 51 | Medicininės kepurės Apsiūta tampria, elastinga gumele | 51.1 Vienkartinė medicininė kepuraitė; 51.2 ovali, orui laidi, su universalia guma; 51.3 dydis: universalus |
| 52 | Vienkartiniai seilinukai Dviejų sluoksnių su kišenėlėm iškritusiam maistui surinkti | 52.1 turi būti dviejų sluoksnių; 52.2 tvirtinami raištelių pagalba; 52.3 seilinukas turi būti su kišenėle; 52.4 turi būti nepralaidus skysčiams; 52.5 medžiaga – neaustinė celiuliozės medžiaga. |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS PRIEMONĖS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 3. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 4. Privaloma pateikti originalios gamintojo prekės techninių duomenų korteles (kopijas) Technical data sheet su vertimu į lietuvių kalbą. 5. Perkančiąjai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |

33710000-0	Kvepalai, tualeto reikmenys ir prezervatyvai

| HIGIENOS PRIEMONĖS |
| --- |
| Nr. | Prekės pavadinimas | Techninė specifikacija |
| 53 | Higieniniai vatos pagaliukai | 53.1 100 procentų medvilnė; 53.2 vata iš abiejų pagaliuko galų; 53.3 pakuotėje ne mažiau 100 vienetų. |
| 54 | Nosinės vienkartinės popierinės | 54.1 pagamintus iš celiuliozės; 54.2 ne mažiau 2 sluoksnių; |
| 55 | Rankšluosčiai higieniai | 55.1 pagaminti iš neaustinės medžiagos; 55.2 skirti odos valymui su kosmetinėmis valomosiomis priemonėmis; 55.3 puikiai surenka didelį kiekį nešvarumų; 55.4 nepasileidžia nuo drėgmės. |
| 56 | Dezinfikuojančios spiritinės servetėlės Skirtos injekcijos vietai dezinfekuoti | 56.1 pagamintos iš neaustinės medžiagos (viskozės ir poliesterio); 56.2 sudrėkintos 0,4 ml 70 % izopropilo alkoholiu; 56.3 išmatavimai ne mažiau nei 60 x 30 mm. |
| 57 | Drėgnos valomosios servetėlės Sandarioje pakuotėje be alkoholio | 57.1. sudėtyje nėra alkoholio; 57.2 nereikia nuplauti vandeniu; 57.3 ph 5,5 ±0,1; 57.4 supakuotos į sandarią pakuotę su dangteliu; 57.5 be parabenų; 57.6 be šlapalo ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 57.7 dermatologų patikrintos; 57.8 sudėtyje turi būti odą valančių, atstatančių ir apsauginė funkciją atliekančių medžiagų; 57.9 Servetėlės dydis 20 x 30 ± 5 cm 57.10 pakuotėje ne mažiau 50 vnt. |
| 58 | Odos valymo kremas Odos valymui be vandens | 58.1 nereikia nuplauti vandeniu; 58.2 ph 5,5 ±0,1; 58.3 su dozavimo pompa; 58.4 be parabenų; 58.5 be šlapalo ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 58.6 dermatologų patikrintos; 58.8 sudėtyje turi būti odą valančių, atstatančių ir apsauginė funkciją atliekančių medžiagų; 58.9 pakuotėje ne mažiau 1000 ml (±50 ml). |
| 59 | Odos valymo putos Odos valymui be vandens. | 59.1 nereikia nuplauti vandeniu; 59.2 ph 5,5 ±0,1; 59.3 purškiamame flakone; 59.4 be parabenų; 59.5 be šlapalo ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 59.6 dermatologų patikrintos; 59.8 sudėtyje turi būti odą valančių, atstatančių ir apsauginė funkciją atliekančių medžiagų; 59.9 pakuotėje ne mažiau 500 ml (±50 ml). |
| 60 | Valomasis kūno lasjonas Be alkoholio | 60.1 po valymo procedūros reikia nuplauti šiltu vandeniu; 60.2 skirta sausos, linkusios į sudirgimu odos kasdieniam prausimui; 60.3 purškiamame flakone; 60.4 be parabenų; 60.5 be šlapalo, be šarminių ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 60.6 dermatologų patikrintos; 60.7 sudėtyje turi būti odą valančių, atstatančių ir apsauginė funkciją atliekančių medžiagų; 60.8 pakuotėje ne mažiau 500 ml (±50 ml). |
| 61 | Šampūnas-putos Nenuplaunamas | 61.1 skirta plaukų švarinimui nenaudojant vandens; 61.2 skirta visų tipų plaukams; 61.3 dermatologų patikrintas; 61.4 sudėtyje turi būti švarinančių, maitinančių ir galvos odos sudirgimą raminančių medžiagų; 61.5 pakuotėje ne mažiau 200 ml (±50 ml). |
| 62 | Vienkartinė šampūno kepurė | 62.1 vienkartiniam naudojimui; 62.2 kepurės vidinis sluoksnis prisotintas šampūnu ir kondicionieriumi; 62.3 nereikia nuplauti vandeniu; 62.4 sudėtyje nėra alkoholio ir muilo; 62.5 sudėtyje nėra parabenų ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 62.6 dermatologų patikrintas; 62.7 kepurę galima pašildyti mikrobangų krosnelėje. |
| 63 | Odos valymo pirštinės | 63.1 vienkartiniam naudojimui; 63.2 pamušalas padengtas apsaugine plėvele; 63.3 pirštinės išorė pagaminta iš neaustinės medžiagos; 63.4 vidus pagamintas iš specialaus drėgmės nepraleidžiančio polietileninio pluošto. |
| 64 | Drėgnos prausimo/valymo pirštinės Impregnuotos valomuoju losjonu | 64.1 vienkartiniam naudojimui; 64.2 impregnuotos valomuoju losjonu; 64.3 sudėtyje nėra alkoholio ir muilo; 64.4 sudėtyje nėra parabenų ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 64.5 dermatologų patikrintas; 64.6 galima pašildyti mikrobangų krosnelėje. |
| 65 | Apsauginis odos kremas | 65.1 turi būti skaidrus; 65.2 turi sudaryti skysčiui atsparų permatomą sluoksnį, leidžiantį odai kvėpuoti; 65.3 sudėtyje nėra parabenų ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 65.4 dermatologų patikrintas; 65.5 pakuotėje ne mažiau 200 ml (±50 ml). |
| 66 | Odos kremas | 66.1 turi būti drėkinančių bei atkuriančių riebalinį sluoksnį medžiagų; 66.2 be kvapiųjų medžiagų; 66.3 be šlapalo ir/ar kitų dirginančių medžiagų; 66.4 dermatologų patikrintas; 66.5 pakuotėje ne mažiau 200 ml (±50 ml). |
| 67 | Emulsija sausai odai Vyresnio ir senyvo amžiaus žmonėms kūno odai prižiūrėti | 67.1 skirta jautriai, išsausėjusiai kūno odai; 67.2 sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 4 procentai šlapalo, kuris efektyviai suminkština odą, lygina, didina elastingumą; 67.3 emulsijos sudėtyje esanti trechalozė mažina lakių aldehidų susidarymą, kurie pasireiškia specifinio kvapo susidarymu būdingu senyvo amžiaus žmonėms; 67.4 dermatologų patikrintas; 67.5 pakuotėje ne mažiau 500 ml (±50 ml); 67.6 pakuotė su dozatoriumi. |
| 68 | Aliejus masažinis 1000 ml | 68.1 skirtas masažui ir odos priežiūrai; 68.2 sudėtyje turi būti vitamino E ir medetkų ekstrakto; 68.3 be dažiklių ir konservantų; 68.4 dermatologų patikrintas; 68.5 pakuotėje ne mažiau 1000 ml (±50 ml); 68.6 pakuotė su dozatoriumi. |
| 69 | Aliejus masažinis 150 ml | 69.1 skirtas masažui ir odos priežiūrai; 69.2 sudėtyje turi būti vitamino E ir medetkų ekstrakto; 69.3 be dažiklių ir konservantų; 69.4 dermatologų patikrintas; 69.5 pakuotėje ne mažiau 150 ml (±50 ml); |
| 70 | Kremas odos valymui ir pragulų profilaktikai su kvapų neutralizatoriumi 500 ml (±50 ml) | 70.1 skirtas odos plovimui ir priežiūrai; 70.2 naudojamas odos plovimui vietoje vandens ir muilo; 70.3 nereikia nuplauti vandeniu; 70.4 pašalina nešvarumus, nesausina odos; 70.5 sudėtyje esantis šlapalas atstato ir išlaiko odos elastingumą, maitiną odą, neutralizuoja nemalonų šlapimo kvapą‘ 70.6 dermatologų patikrintas; 70.7 pakuotėje ne mažiau 500 ml (±50 ml); 70.8 su dozavimo pompa. |
| 71 | Kremas odos valymui ir pragulų profilaktikai su kvapų neutralizatoriumi 1000 ml (±50 ml) | 71.1 skirtas odos plovimui ir priežiūrai; 71.2 naudojamas odos plovimui vietoje vandens ir muilo; 71.3 nereikia nuplauti vandeniu; 71.4 pašalina nešvarumus, nesausina odos; 71.5 sudėtyje esantis šlapalas atstato ir išlaiko odos elastingumą, maitiną odą, neutralizuoja nemalonų šlapimo kvapą‘ 71.6 dermatologų patikrintas; 71.7 pakuotėje ne mažiau 1000 ml (±50 ml); 71.8 su dozavimo pompa. |
| 72 | Apsauginis kremas su Cinko oksidu šlapuojančiai odai su kvapų neutralizatoriumi | 72.1 skirtas apsaugoti kūno sritis nuo dirginančių komponentų poveikio, kurių yra šlapime ir išmatose; 72.2 skirtas esant šlapuojančiai odai, šlapiems iššutimams; 72.3 kremas turi sudaryti apsauginė plėvelę, kuri neleidžia dirgikliams pasiekti odos; 72.4 sudėtyje turi būti komponentų kurie maitintų odą ir palaikytų jos elastingumą; 72.5 sudėtyje turi būti specialios medžiagos, kuri neutralizuoja nemalonų šlapimo kvapą; 72.6 pakuotėje ne mažiau 200 ml (±50 ml); |
| 73 | Aktyvinantis gelis pragulų profilaktikai | 73.1 skirtas odos kraujotakos aktyvinimui, pragulų profilaktikai; 73.2 aktyvina kraujo mikrocirkuliaciją odoje, minkština ir ramina odą, sumažina raumenų įtempimą; 73.3 sudėtyje turi maitinančių medžiagų; 73.4 pakuotėje ne mažiau 250 ml (±50 ml); |
| 74 | Rankų dezinfektantas 500 ml | 74.1 Rankų dezinfektantas alkoholio pagrindu; 74.2 priemonė puikiai tinka rankų higienai; 74.3 sudėtyje yra drėkinančių medžiagų, kurios apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo; 74.4 Priemonėje nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų. 75.5 dermatologų patikrintas; 75.6 pakuotėje ne mažiau 500 ml (±50 ml); |
| 75 | Rankų dezinfektantas 1000 ml | 75.1 Rankų dezinfektantas alkoholio pagrindu; 120.2 Priemonė puikiai tinka rankų higienai; 75.3 sudėtyje yra drėkinančių medžiagų, kurios apsaugo rankas nuo sudirgimo ir išsausėjimo; 75.4 Priemonėje nėra dažiklių ir aromatinių medžiagų. 75.5 dermatologų patikrintas; 75.6 pakuotėje ne mažiau 1000 ml (±50 ml); |
| PRIVALOMI REIKALAVIMAI APSAUGINĖS PRIEMONĖS: 1. Privaloma nurodyti tikslų prekės pavadinimą ir gamintoją; 2. Privaloma pateikti REACH arba lygiaverčio reglamento pažymėjimą; 3. Privaloma pateikti CE ženklinimo informaciją; 4. Perkančiąjai organizacijai pareikalavus, privaloma pateikti prekių pavyzdžius. |